| М.П. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИЛ ООО «Астра» Д.Р. Хасянов __________________ (подпись) 15.09.2026 |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2609082 от 15.09.2026

Воспроизведение протокола и (или) результатов испытаний (измерений) не в полном объеме допускается только с письменного разрешения ИЛ ООО «Астра». Результаты испытаний, представленные в данном протоколе испытаний, относятся только к объектам, прошедшим испытания.

- Общая информация

  - Наименование и контактные данные заказчика*

Общество с ограниченной ответственностью "ДНС Ритейл". ОГРН: 1102540008230.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Телефон: +7 (4232) 61-46-41, электронная почта: dnsretail@mail.dlogistix.com.

  - Основание для проведения испытаний*

Направление на проведение испытаний № 46ТР-НИ от 05.08.2026.

  - Цель проведения испытаний*

Проведение испытаний, включающих в себя пробоподготовку в соответствии с ГОСТ IEC 62321-2-2016, пп. 5.1, 5.4, 5.5, р.6, п.7.3.1, Приложение А, В, определение показателей Свинец (Pb), Ртуть (Hg), Кадмий (Cd), Общий хром, Общий бром в соответствии с ГОСТ IEC 62321-3-1-2016.

  - Дата получения образца

10.09.2026.

  - Идентификация применяемого метода

ГОСТ IEC 62321-2-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 2. Разборка, отсоединение и механическая подготовка образца» пп. 5.1, 5.4, 5.5, р.6, п.7.3.1, Приложение А, В.

ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии».

  - Место, дата(ы) и время осуществления лабораторной деятельности

Испытания образца, включая пробоподготовку, проводились 14.09.2026 с 13:00 до 16:45 по адресу: 117218, Россия, город Москва, улица Кржижановского, дом 23, корпус 3, помещение 2/1, комната 24.

  - Сведения об отборе образца

ИЛ ООО «Астра» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Образец предоставлен заказчиком.

- Условия проведения испытаний

Условия проведения испытаний представлены в Таблице №1.

Таблица №1

| Наименование условий при испытании | Значение показателей |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, °С | 22,7 – 23,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | 43,1 – 43,3 |
| Атмосферное давление, кПа | 99,82 – 99,88 |
| Напряжение сети электропитания, В | 224,8 – 226,0 |
| Частота переменного тока в сети электропитания, Гц | 50,00 |

- Сведения об испытываемом образце

  - Наименование образца испытаний*

Электрическая турка Торговой марки: Aceline Модель: ETCM-600. Образец представляет собой металлическую турку. Шифр образца, присвоенный ИЛ: 10092026/1.

Документы, предоставленные с образцом: Руководство по эксплуатации.

Фото образца и его компонентов/материалов после пробоподготовки представлены в Приложении №1 к настоящему протоколу испытаний.

  - Наименование и контактные данные изготовителя*

«ZHONGSHAN MINGLAI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.».

The side of Dongfu Road, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

- Перечень оборудования, использованного при испытаниях

Перечень оборудования, использованного при испытаниях, представлены в Таблице №2.

Таблица №2

| Наименование средств измерений/ испытательного оборудования | Заводской и (или) инвентарный номер | Дата очередной поверки/аттестации |
| --- | --- | --- |
| Анализатор портативный спектрометрический Vanta, модификация: Анализатор Vanta C Core (V2CА), модель: Спектрометр портативный рентгенофлуоресцентный Vanta Core (Анализатор XRF). ПО: Vanta Software; номер версии: 4.12.107. | зав. №940289, инв. №СИ1 | 24.09.2026 |
| Термогигрометр автономный ИВА-6 модификации ИВА-6Н-Д. ПО: iva6n.txt, номер версии: 9.05. | зав. №43610, инв. №СИ2 | 30.10.2026 |
| Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн", иcполнения II | зав. №230201677, инв. №СИ5 | 05.11.2026 |
| Штангенциркуль торговой марки «SHAN», с цифровым отсчетным устройством двусторонний с глубиномером | зав. №САА09097, инв. №СИ8 | 05.11.2026 |
| Мультиметр VERDO МН6100 модификация VERDO MH6104 | зав. №H12G-C24127, инв. №СИ12 | 27.06.2027 |

- Процедура испытаний

Подготовка: проведена полная разборка на комплектующие компоненты. Количество компонентов составило 65 шт.

Проведение измерений: Компонент был установлен на измерительное окно лицевой панели датчика анализатора. С помощью встроенной в анализатор прицельной камеры было определено расположение компонента. Время измерения составило 60 с на каждом луче.

Измерения проведены в воздушной атмосфере. Интенсивности характеристических линий рентгеновского излучения для свинца (Pb), ртути (Hg), кадмия (Cd), общего хрома и общего брома зарегистрированы и преобразованы в массовые доли (мг/кг).

Интерпретация результатов: Полученные результаты интерпретированы в соответствии с Приложением А ГОСТ IEC 62321-3-1-2016.

- Результаты испытаний

Результаты испытаний представлены в Таблицах №№ 3, 4.

Таблица №3

| Нормативный документ на метод/методику испытаний | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ IEC 62321-2-2016, пп. 5.1, 5.4, 5.5, р.6, п.7.3.1, Приложение А, В | Пробоподготовка | готов |

Таблица №4

| № компонента/ материала | Определяемая характеристика (Показатель) | Результат испытаний по ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 |  | Интерпретация результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/кг | % |  |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | 57 ± 11 | 0,0057 ± 0,0011 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 132 ± 21 | 0,0132 ± 0,0021 | BL |
|  | Свинец (Pb) | 126 ± 15 | 0,0126 ± 0,0015 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 153 ± 24 | 0,0153 ± 0,0024 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 126 ± 14 | 0,0126 ± 0,0014 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 121 ± 12 | 0,0121 ± 0,0012 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 85 ± 9 | 0,0085 ± 0,0009 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 120 ± 13 | 0,0120 ± 0,0013 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 127 ± 15 | 0,0127 ± 0,0015 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 129 ± 16 | 0,0129 ± 0,0016 | BL |
|  | Свинец (Pb) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Ртуть (Hg) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Кадмий (Cd) | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий хром | Менее 10 | Менее 0,001 | BL |
|  | Общий бром | 74 ± 7 | 0,0074 ± 0,0007 | BL |

- Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

- Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

- Заключение о соответствии

Требования о представлении заключений о соответствии в данном протоколе отсутствуют.

- Мнения и интерпретации

Интерпретация результатов на уровне предельных значений образца осуществляется в соответствии с Приложением А ГОСТ IEC 62321-3-1-2016. Пределы скрининга миллиграмм на килограмм для регламентируемых элементов в различных матрицах представлены в Таблице №5.

Таблица №5

| Элемент | Полимеры | Металлы | Композиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | BL≤70-3σ<X< (130+3σ)≤OL | BL≤70-3σ<X< (130+3σ)≤OL | LOD<X<(150+3σ)≤OL |
| Pb | BL≤700-3σ<X< (1300+3σ)≤OL | BL≤700-3σ<X< (1300+3σ)≤OL | BL≤500-3σ<X< (1500+3σ)≤OL |
| Hg | BL≤700-3σ<X< (1300+3σ)≤OL | BL≤700-3σ<X< (1300+3σ)≤OL | BL≤500-3σ<X< (1500+3σ)≤OL |
| Br | BL≤300-3σ<X | Не применимо | BL≤250-3σ<X |
| Cr | BL≤700-3σ<X | BL≤700-3σ<X | BL≤500-3σ<X |

Расшифровка обозначений, представленных в таблице:

- Cd – Кадмий;

- Pb – Свинец;

- Hg – Ртуть;

- Br – Общий бром;

- Cr – Общий хром;

- LOD – предел обнаружения;

- BL – значение «НИЖЕ ПРЕДЕЛА»;

- OL – значение «ВЫШЕ ПРЕДЕЛА»;

- X – символ отмечает область, где необходимо дальнейшее исследование;

- 3σ – символ выражает повторяемость анализатора на уровне «принятия мер», где σ определяется как стандартное отклонение типичного образца, содержание регламентированных веществ в котором находится близко к исследуемым предельным значениям.

- Дополнительная информация

  - Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

  - Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик

  - В случае проверки выполнения требований, установленных к объекту испытаний, проверки параметров (показателей), предусматривающих осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, и при этом нормативный документ на метод/методику испытаний, включающий в себя осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, не предусмотрен перечнем стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза или техническому регламенту Таможенного Союза, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, обозначение нормативного документа на метод/методику испытаний не указывается.

  - Информация, отмеченная знаком «*» предоставлена заказчиком. ИЛ ООО «Астра» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Испытания провел(а):

| Инженер-испытатель |  | С.Д. Рождественский |
| --- | --- | --- |
|  |  | (инициалы, фамилия) |

Дата выдачи протокола испытаний: 15.09.2026

Приложение №1

Фото №1 Электрическая турка Торговой марки: Aceline Модель: ETCM-600

Фото №2 Компоненты. Электрическая турка Торговой марки: Aceline Модель: ETCM-600 1÷28 компоненты

Фото №3 Компоненты. Электрическая турка Торговой марки: Aceline Модель: ETCM-600 29÷50 компоненты

Фото №4 Компоненты. Электрическая турка Торговой марки: Aceline Модель: ETCM-600 51÷65 компоненты

--------------------------------------------- конец протокола испытаний -----------------------------------------

Разъяснения по интерпретации результатов представлены в разделе «10. Мнения и интерпретации» настоящего протокола испытаний